Додаток 5 до договору про постачання електричної енергії

**АКТ прийняття-передавання товарної продукції** від 01 липня 2002р. № 38

**по ТОВ «МАЯК» Покровського району**

**за червень 2018 року**

**кількість спожитої електроенергії за нижченаведеними показниками приладів обліку у кВт-годинах(кВАр-годинах)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування  приєднання | №  Приладу  обліку | Показники приладів обліку | | | Різниця  Показників | Трансформатор току | Трансформатор  напруги | Розрахунковийкоефіцієнт | Кількість спожитої  електроенергії | Донарахування  Згідно ПКЕЕ | | Технологічні втрати | | | Кількість  відпущеної  ел. енергії  всього |
| Зона доби (пік, навпів-пік, ніч) | На кінець  розрахункового  періоду | На початок  Розрахункового  періоду | за  вимогою  температурного  режиму | у разі  зниження  завантаж.  схеми  обліку | у разі встановлення  приладів обл. не на  межі розпод. баланс  належності мереж | | пов’яз. з  передач.  електрич.  енергії  суб’єктам господарювання |
| ТМ | ЛЕП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **402** | **СФГ «Григорівське»** | **0557402** |  | *7010* | *6918* | *92* |  |  | **1** | *~~92~~* |  |  |  |  |  |  |
| **402** | **Загальний** | **0784180** |  | *7503* | *7378* | *125* |  |  | **30** | *~~3750~~* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Комплекс** |  |  |  |  |  |  |  |  | *3658* |  |  |  |  |  |  |
| **219** | **МТФ** | **0780859** |  | *14442* | *14430* | *12* |  |  | **30** | *360* |  |  |  |  |  |  |
| **344** | **Мех. Тік** | **0223889** |  | *5353* | *5318* | *35* |  |  | **60** | *2100* |  |  |  |  |  |  |
| **209** | **Мех. Майстерня** | **0466711** |  | *233595* | *227730* | *5865* |  |  | **1** | *5865* |  |  |  |  |  |  |
| **209** | **Тр. Бр. – 1** | **0645465** |  | *86892* | *85820* | *1072* |  |  | **1** | *1072* |  |  |  |  |  |  |
| **245** | **СТФ** | **0784148** |  | *2881* | *2871* | *10* |  |  | **40** | *400* |  |  |  |  |  |  |
| **244** | **Буд. цех** | **03157** |  | *63224* | *62994* | *230* |  |  | **1** | *230* |  |  |  |  |  |  |
| **246** | **Зерносклад** | **0642837** |  | *23420* | *23180* | *240* |  |  | **1** | *240* |  |  |  |  |  |  |
| **246** | **Гаражі** | **0065047** |  | *81438* | *81045* | *393* |  |  | **1** | *393* |  |  |  |  |  |  |
| **218** | **Виробн. приміцення** | **26459** |  | *140973* | *138446* | *2527* |  |  | **1** | *2527* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Лоток** | **43546557** |  | *1770* | *1720* | *50* |  |  | **1** | *50* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Загальний обсяг використаної електроенергії *16987*** | | | | | | | | | | | | | | | | |

ПОСТАЧАЛЬНИК СПОЖИВАЧ Погоджено: Передавальна організація

ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВ «МАЯК» (основний споживач)

ІНЖЕНЕР З РОЗРАХУНКІВ ВИКОНАВЕЦЬ

Відповідальний за ел.господарство

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергієнко А.Г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

27 червня 2018 року 27 червня 2018 року Іванов Д.Г\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_